**Контролна листа: ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД ПОСТРОЈЕЊА ЗА САГОРЕВАЊЕ БЕЗ КОНТИНУАЛНОГ МЕРЕЊА**

Обавезе из Закона о заштити ваздуха, за постројења за сагоревање на којима се не врши континуално мерење емисије са дозволом министарства

Контролна листа се попуњава само за привредно друштво, друго правно лице или предузетнике, у складу са значењем израза за оператера из члана 3. Закона о заштити ваздуха.

Табела А

|  |  |
| --- | --- |
| Подаци о оперaтеру | |
| Назив оператера |  |
| Општина и место седишта |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Име особе за контакт |  |
| Телефон и електронска адреса контакт особе |  |

Табела Б

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статус правног лица, предузетника | | |
| Да ли је правно лице, предузетник регистрован у АПР-у | ДА | НЕ **\*** |
| \* **Правно лице, предузетник за који је одговор „НЕ“, сматра се нерегистрованим и надзор се врши у складу са одредбом члана 33. Закона о инспекцијском надзору** | | |

Табела В

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А) Подаци о постројењу за сагоревање | | | | | | | | | | | | |
| А1 | | Назив постројења / ознака димњака | | | | |  | | | | | |
| А2 | | Општина и место постројења | | | | |  | | | | | |
| Улица постројења | | | | |  | | | | | |
| А3 | | Унети улазну топлотну снагу постројења (MWth) | | | | |  | | | | | |
| А4 | | Врста постројења  (за мала и средња постројења у односу на датум 05.02.2016.год. а за велика постројења у односу на 01. јули 1992.год. и 01. јануар 2018.год.) | Старо велико постројење за сагоревање    Постојеће велико постројење за сагоревање    Ново велико постројење за сагоревање | | | | Постојеће средње постројење за сагоревање    Ново средње постројење за сагоревање | | | | Постојеће мало постројење за сагоревање    Ново мало  постројење за сагоревање | |
| А5 | | Да ли је после 05.02.2016.год. изградњом нове технолошке целине за сагоревање топлотна снага старог великог и постојећег великог постројења увећана за 50 MWth и више, изузев постројења у рафинерији која користе остатке из прераде нафте | | | | | Јесте | | Није | | Не спада у оваква постројења | |
| А6 | | Да ли је надлежни орган одобрио прекорачење прописаних граничних вредности у случају несташице течног нискосумпорног горива или несташице гаса | | | | | Јесте | | Није | | Није поднет захтев за одобрење | |
| А7 | | Да ли је надлежни орган изузео од примене ГВЕ постројење са ограниченим веком трајања | | | | | Јесте | | Није | | Није поднет захтев | |
| А8 | | Да ли је истекло 20 000 радних часова постројења са ограниченим веком трајања које је надлежни орган изузео од примене ГВЕ | | | | | Јесте | | Није | | Не спада у оваква постројења | |
| А9 | | Да ли је старо велико постројење обухваћено Националним планом за смањење емисија, који је министарство доставило Секретаријату енергетске заједнице | | | | | Јесте | | Није | | Не спада у старо велико постројење за сагоревање | |
| А10 | | Да ли мало постројење, средње постројење или старо велико постројење ради мање од 100 часова у календарској години.(У овом случају се не примењују ГВЕ и не постоји обавеза мерења емисије и рада уређаја за смањење емисије) | | | | | ДА | | НЕ | | Не спада у оваква постројења | |
| А11 | | Да ли мало постројење топлотне снаге до 8 kWth користи течна и гасовита горива, односно да ли мало постројење топлотне снаге до 50 kWth користи чврста горива. (У овим случајевима не постоји обавеза мерења емисије) | | | | | ДА | | НЕ | | Не спада у оваква постројења | |
| А12 | | Унети број радних дана постројења у сваком полугодишту календарске године | | Година:  Прво полугодиште:  Друго полугодиште: | | | | | | | Година:  Прво полугодиште:  Друго полугодиште: | |
| Б ) Повремена мерења емисије (испуштања) | | | | | | | | | | | | |
| Б1 | Да ли је овлашћено лице извршило једно повремено мерење емисије у првих шест и једно у других шест календарских месеци, за све загађујуће материје и при раду свих котлова који чине постројење  (Одговор треба да се односи само на полугодишта у којима је постројење било у раду) | | | | ДА | | | НЕ | | Делимично  (нека мерења нису извршена) | | | |
| Б2 | Да ли су извештаји о повременом мерењу прибављени у року од 30 дана од дана завршетка мерења | | | | ДА | | | НЕ | | Делимично | | Нема извештаја | |
| Б3 | Да ли су повремена и контролно мерење емисије извршени у условима највећег оптерећења постројења и уобичајене потрошње врсте сировина и врсте горива | | | | ДА | | | НЕ | | Мерења нису извршена | | | |
| Б4 | Да ли на мерном месту постоји разблаживање отпадних гасова или постоји мешање са отпадним гасовима из стационарног извора који не спада у постројење за сагоревање | | | | ДА | | | НЕ | | Не постоји мерно место | | | |
| Б5 | Да ли је мерно место постављено у складу са мерном методом | | | | ДА | | | НЕ | | Непознато/Не постоји извештај са налазом | | | |
| Б6 | Да ли постоји потреба контролног мерења емисије због основане сумње | | | | ДА | | | | | НЕ | | | |
| В) Континуално мерење емисије | | | | | | | | | | | | |
| В1 | Да ли постоји обавеза континуалног мерења емисије, према масеним протоцима или према улазној топлотној снази 100 MWth и већој | | | | ДА | | | НЕ | | Не јер ради мање од 500 часова годишње/преостали век мањи од 10 000 часова и други изузеци | | | |
| Г) Прекорачење граничних вредности емисије (ГВЕ) | | | | | | | | | | | | |
| Г1 | Да ли су у извештају овлашћеног лица примењене правилне ГВЕ вредности из уредбе, за све загађујуће материје | | | | ДА | | | | | НЕ | | | |
| Г2 | Да ли су емисије свих загађујућих материја у дозвољеним вредностима, према резултатима из извештаја овлашћеног лица | | | | ДА | | | НЕ | | Не постоји извештај о мерењу емисије | | | |
| Г3 | Да ли су предузете мере и прибављен нови извештај према којем нема прекорачења ГВЕ | | | | ДА | | | НЕ | | Није било прекорачења ГВЕ | | | |
| Д) Рад уређаја за смањивање емисије (испуштања) | | | | | | | | | | | | |
| Д1 | Да ли постоји евиденција о раду уређаја за спречавање или смањивање емисије | | | | ДА | | | НЕ | | Не постоји уређај | | | |
| Д2 | Да ли је постројење било у раду више од 24 часа непрекидно или више од 120 часова у календарској години, током прекида рада уређаја за уклањање загађујућих материја | | | | ДА | | | НЕ | | Не постоји уређај | | | |
| Д3 | Да ли су уређаји за смањивање емисије радили боље или при сличним условима као током извођења повременог мерења емисије | | | | ДА | | | НЕ | | Не постоји уређај | | | |
| Ђ) Достава података државним органима | | | | | | | | | | | | |
| Ђ1 | Да ли је достављен Извештај о годишњем билансу емисија (односно Образац број 2-Емисије у ваздух) Агенцији за Национални регистар извора загађивања (за постројења топлотног излаза преко 50MWth); односно локалној самоуправи за локални регистар извора загађивања (за постројења топлотног излаза од 1 до 50MWth), у року до 31.03. | | | | ДА | | | НЕ | | Не постоји обавеза (топлотна снага мања од 1MWth) | | | |
| Ђ2 | Да ли су у овом извештају унети подаци за све испусте отпадних гасова | | | | ДА | | | НЕ | | Не постоји обавеза достављања | | | |
| Ђ3 | Да ли су у овом извештају подаци о годишњим количинама емисије унети на основу резултата из извештаја о мерењу | | | | ДА | | | НЕ | | Нису уопште достављени | | | |
| Ђ4 | Да ли је оператер одмах достављао извештаје овлашћеног лица о мерењу емисије надлежном органу (Агенцији, покрајини, односно локалној самоуправи) | | | | ДА | | | НЕ | | Нема извештаја | | | |
| Е) Нова и реконструисана постројења | | | | | | | | | | | | |
| Е1 | Да ли је постројење изграђено или реконструисано после 23.05.2009.године  (Не одговарати на следећа питања за одговор „Није“) | | | | | Јесте | | | | Није | | | |
| Е2 | Да ли је на основу Закона о заштити ваздуха надлежни орган издао дозволу или привремено одобрио рад постројења које је ново или реконструисано | | | | | ДА | | НЕ | | Не постоји обавеза прибављања | | | |
| Е3 | Да ли је прибављен извештај овлашћеног лица о гаранцијском мерењу емисије које је извршено у условима највећег оптерећења постројења | | | | | ДА | | НЕ | | Нема испуста у ваздух | | | |
| Е4 | Да ли је прибављен извештај овлашћеног лица о мерењу нивоа загађујућих материја у ваздуху у околини постројења, из одлуке надлежног органа | | | | | ДА | | НЕ | | Нема одлуке | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Представници оператера: | | Инспектори за заштиту животне средине: | |
| Име и презиме: | Радно место: | | Име и презиме: |
| 1. |  | | 1. |
| 2. |  | | 2. |
| 3. |  | | 3. |
| Датум инспекцијског надзора: | | | |
| Број записника, уз који се прилаже контролна листа: | | | |